## Lista de verificación
Lista de mantenimiento de ascensores
Ascensores · Lista de verificación · Plantilla gratuita de forz.io
Empresa:
Fecha:
Técnico:
Registro de la unidad y de la visita
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Edificio / nombre del sitio
Dirección del sitio
Cabina #
Registro estatal / AHJ #
Tipo de equipo: Tracción con engranajes / Tracción sin engranajes / Sin sala de máquinas / Hidráulico con perforación / Hidráulico sin perforación / Hidráulico con cables
Fabricante original
Marca / modelo del controlador
Carga nominal (lb)
Velocidad nominal (fpm)
Edición A17.1/B44 (placa)
Nombre del mecánico
Licencia / cert. / QEI #
Intervalo de mantenimiento: Mensual / Trimestral / Semestral / Según programa
Lecturas de la visita
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Horómetro a la llegada (h)
Contador de recorridos / arranques a la llegada (cant.)
Temperatura ambiente de la sala de máquinas (°F)
Espesor del forro del freno (in)
Entrehierro / carrera del freno (in)
Diámetro de cable / correa de suspensión (menor medido) (in)
Nivel del depósito hidráulico / fluido añadido (gal)
Fuerza de cierre de puertas (lbf)
Precisión de nivelación (peor piso) (in)
Lista de inspección
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Registros en el sitio:
Carpeta del MCP en el sitio, edición vigente y correspondiente a este número de serie
Placa de datos del código presente y legible
Diagramas de cableado presentes y legibles
Sala de máquinas / espacio de maquinaria:
Puerta de acceso con cierre y bloqueo automáticos, restringida al personal del ascensor
Sala limpia y despejada; sin materiales ajenos al ascensor ni inflamables
Temperatura ambiente y ventilación dentro de los límites del fabricante
Iluminación de la sala y tomacorriente GFCI con interruptor funcionan
Desconexión principal etiquetada, bloqueable, accesible y con tamaño / fusibles correctos
Extintor presente, cargado y con etiqueta de inspección vigente
Máquina motriz sin ruido anormal, vibración, calor en cojinetes ni fuga de aceite
Aceite del sinfín / engranaje al nivel del visor; nivel y estado del depósito hidráulico verificados
Motor y generador / variador: devanados limpios, conexiones apretadas, ventiladores despejados
Interruptor de parada de la sala de máquinas funciona
Freno, controlador y variador:
Forro del freno dentro del límite de desgaste; sin vitrificación, grietas ni aceite
Articulación, pasadores y resortes del freno libres; entrehierro y carrera según especificación
El freno abre y asienta limpiamente y retiene la carga nominal sin deriva
Contactores y relés del controlador: contactos limpios, sin picaduras, quemaduras ni olor
Fusibles del valor correcto; sin circuitos de seguridad puenteados ni anulados
Resistencias, reactores y disipadores del variador limpios y sin polvo
Registro de fallas del variador de estado sólido revisado; condensadores / ventiladores verificados
Selector, codificador o cabeza lectora con lectura precisa; acoplamientos firmes
Circuito de descenso por batería / energía de emergencia y estado de la batería verificados
Conexiones a tierra y enlace verificados y apretados
Suspensión, tracción y regulador:
Cables / correas de suspensión: alambres rotos, desgaste de cresta / valle, reducción de diámetro según criterios
Lubricación de cables, tensión igualada entre cables, resortes de enganche / grillete en buen estado
Perfil de garganta de la polea de tracción verificado; sin cruce de cables ni desplazamiento excesivo
Poleas desviadoras, secundarias y superiores: cojinetes silenciosos, protecciones en su lugar
Cables / cadenas de compensación y amarres revisados por desgaste y suspensión correcta
Cable del regulador libre y lubricado; polea tensora bien asentada en el foso
Mordazas, contrapesos y pivotes del regulador libres; sellos intactos en los medios de ajuste
Interruptores de sobrevelocidad y disparo del regulador funcionan; restablecimiento según el MCP
Pistón hidráulico, empaque y accesorios sin fugas; bomba recuperadora funciona
Hueco y techo de cabina:
Estación de inspección del techo de cabina: parada, marcha / habilitación y presión constante funcionan
Luz y tomacorriente GFCI del techo de cabina; barandilla / superficie de apoyo firmes donde se requieran
Hueco limpio y seco; guías, soportes y umbrales sin suciedad ni exceso de aceite
Guías a plomo; rodillos guía o zapatas deslizantes dentro del límite de desgaste y lubricados
Lubricadores de guías llenos y alimentando; sin óxido ni rayado en las guías
Cable viajero sin roces, dobleces ni enganches; bien enlazado y sujetado
Interruptores y levas de nivelación, desaceleración y límite direccional firmes y funcionando
Dispositivos de parada terminal normal y final verificados a lo largo del recorrido
Bastidor del contrapeso, pesas de relleno, tirantes y guías firmes y dentro del sobrerrecorrido
Placa de datos del cabezal presente y legible; espacio libre superior despejado
Foso y amortiguadores:
Interruptor de parada y luz del foso funcionan; tomacorriente GFCI funciona
Escalera del foso firme, accesible y extendida hasta la altura requerida
Foso limpio y seco; agua, aceite o residuos anotados, causa identificada y retirados
Bomba de sumidero e interruptor de flotador probados donde existan; sin aceite descargado al drenaje
Amortiguadores de resorte firmes y a plomo; aceite del amortiguador al nivel del visor, émbolo libre
Soporte del amortiguador, sobrerrecorrido de cabina / contrapeso y holguras inferiores verificados
Mordazas de seguridad de cabina y contrapeso limpias, libres y ajustadas a la guía; articulación lubricada
Conjunto de polea tensora del regulador, interruptor y protección firmes
Espacio de refugio, guardapié e interruptores de acceso al hueco inferior verificados
Puertas, enclavamientos y operación de cabina:
Enclavamientos de puertas del hueco acoplan y bloquean; la cabina no se mueve con una puerta desbloqueada
Restrictor / dispositivo de zona de desbloqueo impide abrir la puerta de cabina fuera de la zona de piso
Colgadores, rieles, gibs, rodillos y excéntricas de las puertas verificados en todo el recorrido
Cierrapuertas, resortes de cierre y cables / cintas de relación funcionan
Operador de puertas lubricado; fuerza de cierre en el límite o por debajo; velocidad de cierre normal
Dispositivo de reapertura (cortina de luz o borde de seguridad) detiene y reabre las puertas
Botones de cabina y piso, linternas, indicadores de posición y campanas funcionan
Iluminación de cabina, luz de emergencia y campana de alarma funcionan; ventilación funciona
Comunicación de emergencia bidireccional probada en ambos sentidos; ID de ubicación y señal de ayuda en camino
Nivelación y renivelación verificadas en los pisos atendidos; calidad de marcha anotada
Operación de Emergencia para Bomberos Fase I (recall) y Fase II probadas según el calendario
Panel de salida de emergencia y salida del techo de cabina asegurados; pesaje de carga / despacho verificado
Pruebas periódicas
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Categoría 1 (anual)
Categoría 5 (5 años)
Válvula de alivio (hidr.)
Trabajo realizado en esta visita
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Fecha ¦ Tarea / prueba / reparación ¦ Motivo ¦ Mecánico
Piezas y materiales usados
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Cant. ¦ Pieza / lubricante ¦ Pieza #
Llamadas de retorno / atrapamientos desde la última visita
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Fecha ¦ Evento ¦ Acción correctiva
Deficiencias y seguimiento
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
# ¦ Deficiencia / infracción del código ¦ Ubicación ¦ Acción de seguimiento ¦ Notificado
Certificado de operación vigente y publicado: Sí / No
Vencimiento del certificado
Registros del MCP en sitio y dentro de retención: Sí / No
Próxima visita programada
Firma del mecánico y licencia / cert. #
Firma del propietario / administrador o QEI testigo
Las ediciones de ASME A17.1/CSA B44 y las enmiendas locales varían. La AHJ, la edición del código adoptada y los procedimientos escritos del fabricante rigen el alcance, los intervalos, las tareas y la retención de registros del MCP; se cita comúnmente una retención en el sitio de cinco años, pero verifíquela localmente. Este formulario es un punto de partida y no reemplaza la inspección ni las pruebas por personal calificado.