## Registro
Registro de inspección mensual de extintores
Protección contra incendios · Registro · Plantilla gratuita de forz.io
Empresa:
Fecha:
Técnico:
Extintor y ubicación
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Edificio / instalación
Dirección de servicio
Piso / zona
Tipo de montaje
Ubicación exacta
Fabricante
Modelo
Serie del cilindro #
Fecha fab. (casco)
Tipo de agente: Químico seco ABC / Químico seco BC / CO₂ / Agua / niebla / Clase K / Agente limpio
Clasificación UL
Capacidad (lb / gal)
Últ. mant. anual
Últ. mant. 6 años
Últ. prueba hidrostática
Próx. hidrostática
Propietario / contacto y teléfono
Leyenda: marque cada casilla ✓ aprueba, ✗ falla (anote el código) o N/A
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
1: En su lugar designado
2: Visible, acceso despejado
3: Bien montado, con letrero
4: Manómetro en rango operable
5: Lleno por peso o sopesado
6: Pasador y sello intactos
7: Manguera / tobera / boquilla OK
8: Sin daños, corrosión ni fugas
9: Etiqueta legible, hacia afuera
10: Rótulo vigente, mant. al día
Registro de inspección mensual
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Deficiencias y acción correctiva
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Mes ¦ Código ¦ Qué se encontró ¦ Acción tomada ¦ Fecha corr. ¦ Por
Códigos de deficiencia
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
B: Bloqueado / obstruido
P: Falta pasador o sello
L: Ubicación incorrecta
H: Manguera dañada
G: Manómetro fuera de rango
W: Peso bajo
D: Daño / corrosión
T: Falta rótulo o etiqueta
S: Falta señalización
O: Otro (describa)
Firma del inspector
Firma del representante del propietario
Conserve este registro al menos 12 meses, o más si su AHJ lo exige. Una persona certificada realiza el mantenimiento anual, el de 6 años y la prueba hidrostática, y los anota en la etiqueta de servicio. Los requisitos varían según la edición y la jurisdicción; verifíquelos con su AHJ. Este formulario es un punto de partida y no reemplaza la norma.