## Formulario
Orden de trabajo de servicio HVAC
HVAC · Formulario · Plantilla gratuita de forz.io
Empresa:
Fecha:
Técnico:
Cliente y sitio
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Nombre del cliente
Empresa
Cuenta #
OC / autorización #
Contacto de facturación
Teléfono
Correo electrónico
Contacto en sitio y teléfono
Dirección del sitio de servicio
Unidad atendida (suite / zona / inquilino)
Prioridad
Tipo de trabajo: Servicio a demanda / Mant. programado / Instalación / Garantía / Retorno
Ventana de respuesta
Técnico
Cert. EPA 608: tipo y #
Equipo
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Tipo de equipo: RTU compacta / Sistema dividido / Bomba de calor / Mini-split / Calefactor / Manejadora de aire / Enfriador
Fabricante / marca
Capacidad (ton / BTU/h)
Voltaje / fase
Modelo unidad exterior #
Serie unidad exterior #
Modelo unidad interior / manejadora #
Serie unidad interior / manejadora #
Refrigerante: R-410A / R-454B / R-32 / R-22
Carga de placa (lb)
Filtro: tamaño / cant. / MERV
Dispositivo de medición: TXV / EEV / Orificio fijo / pistón / Tubo capilar
Ubicación de la unidad: Azotea / Sala máq. / Base / Ático
Notas de acceso
Fin de garantía: repuestos
Fin de garantía: mano de obra
Problema reportado y evaluación inicial
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Problema reportado (palabras del cliente)
Síntomas al llegar: Sin enfriamiento / Sin calefacción / Ciclos cortos / Ruido / Agua / Olor
Códigos de falla / alarmas activos
Tipo de termostato
Punto de ajuste
Temp. del espacio
Modo probado: Enfriamiento / Calefacción / Ventilador / Descongelamiento
Demanda de etapa(s)
Estado del filtro
Último servicio reportado
Visual: gabinete, serpentines, bandeja de drenaje, cableado
Lecturas del circuito de refrigerante
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Ambiente exterior (°F)
Retorno interior bulbo húmedo / seco (°F)
Presión de succión (psig)
Temp. de succión saturada (°F)
Presión de descarga (psig)
Temp. de condensación saturada (°F)
Temp. línea de succión (°F)
Recalentamiento calculado (°F)
Temp. línea de líquido (°F)
Subenfriamiento calculado (°F)
Amperaje del compresor vs. RLA (A)
LRA del compresor al arrancar (A)
Motor ventilador condensador (A)
Motor soplador interior (A)
Capacitor de marcha / arranque (µF)
Aproximación evaporador / delta-T serpentín (°F)
Flujo de aire, combustión y sistema eléctrico
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Estática externa total (in. w.c.)
Temp. aire de suministro (°F)
Temp. aire de retorno (°F)
Delta-T suministro / retorno (°F)
Aumento de temp. en calefacción (°F)
Presión de entrada de gas (in. w.c.)
Presión del múltiple de gas (in. w.c.)
O₂ / CO₂ en chimenea (%)
CO en chimenea (ppm)
Temp. de chimenea (°F)
Sensor de llama (µA)
Voltaje L-L / L-N (V)
Caída de voltaje con carga (V)
Estado de componentes
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Contactor
Válvula de inversión
Calentador del cárter
Operación de ignitor / inductor
Intercambiador de calor (grietas, corrosión, hollín)
Flujo de drenaje de condensado y trampa
Interruptor de flotador
Bandeja de drenaje
Correa, rodamientos y alineación de poleas
Operación de economizador / compuertas
Seguimiento de refrigerante
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Refrig. agregado: tipo
Cant. agregada (lb / oz)
Lote / ID del cilindro
Refrig. recuperado: tipo
Cant. recuperada (lb / oz)
ID cilindro recup.
Carga total equipo (lb)
Tasa de fuga calculada (%)
Resultado prueba fugas
Método de inspección de fugas: Electrónico / Burbujas / UV / N₂ / presión sostenida
Ubicación(es) de fugas
Reparación hecha o seguimiento programado
Prueba de verificación y resultado
Equipo recup. certificado
Destino de recuperación / regeneración
Diagnóstico y trabajo realizado
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Causa raíz / falla identificada
Trabajo correctivo realizado en esta visita
Componentes probados, limpiados, ajustados o reemplazados
Condiciones fuera del alcance o que requieren apagado / bloqueo
Verificación: Desempeño del sistema reverificado tras la reparación (lecturas repetidas) / Fotos de antes y después tomadas y adjuntas
Repuestos y materiales
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Cant. ¦ Pieza # ¦ Descripción ¦ Origen: camión / prov. / garantía / cliente ¦ Precio unit. ¦ Total línea
Mano de obra
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Técnico ¦ Llegada ¦ Salida ¦ En sitio ¦ Hrs norm. ¦ Hrs extra ¦ Tarifa ¦ Total
Reparaciones recomendadas y trabajo cotizado
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Reparación / reemplazo recomendado ¦ Prioridad ¦ Cotizado $ ¦ Aprobado ¦ Rechazado
Resumen de cargos
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Repuestos
Materiales e insumos de taller
Mano de obra
Cargo de visita / diagnóstico
Impuesto
Total
Resultados y recomendaciones
Ítem | Resultado (Aprueba / Falla / N/A) | Notas
Equipo quedó: Operativo / Parcialmente operativo / Fuera de servicio
Motivo (si no queda totalmente operativo)
Deficiencias abiertas y riesgos de seguridad
Próxima visita de mantenimiento recomendada
Forma de pago / condiciones
Revisión de oficina (iniciales / fecha)
Firma del cliente (autoriza trabajo y cargos)
Firma del técnico y cert. EPA #
Objetivos: recalentamiento y subenfriamiento según el dispositivo de medición y la tabla de carga del fabricante; amperaje del compresor vs. RLA de placa; capacitor vs. µF nominal; estática externa total vs. diseño (≈0.5 in. w.c. es un punto de partida común); aumento de temperatura dentro del rango de la placa del calefactor. Verifique siempre con las especificaciones del fabricante de la unidad. Los registros de refrigerante varían según el tipo de refrigerante y la carga del equipo bajo EPA Sección 608 y la Ley AIM; solo técnicos con certificación EPA 608 pueden abrir el circuito de refrigerante. Verifique los requisitos con su AHJ. Este formulario es un punto de partida y no reemplaza los procedimientos de personal calificado.